## Water Analyzer 1
S/N | LOCATION | pH | Temperature(0c) | Pressure(mmHg) | Resistivity (m.cm) | Conductivity(mohm.cm) | Tdsppm | Salinity | ORP | D0% | DOppm
1 | Awoye | 6.56 | 29.24 | 760.9 | 0.002 | 3817 | 2064 | 2.01 | 16.6 | 17 | 1.9
2 | Mese | 6.64 | 29.29 | 761.1 | 0.0002 | 4158 | 2073 | 2.1 | 61.3 | 23.8 | 2.1
3 | Gbagira | 6.72 | 29.08 | 761.1 | 0.0003 | 3845 | 1923 | 1.94 | 57.4 | 22.3 | 2.2
4 | Odo Fado | 6.81 | 29.04 | 761.2 | 0.0003 | 3914 | 1958 | 1.98 | 65.4 | 28 | 1.6
5 | Akinsolu | 6.72 | 28.97 | 761.1 | 0.0003 | 3842 | 1921 | 1.94 | 71.6 | 14.1 | 1.27
6 | Jinrinwo | 6.84 | 28.85 | 760.9 | 0.0003 | 3679 | 1834 | 1.86 | 89 | 37.8 | 2.58
7 | Obele | 6.08 | 28.93 | 760.9 | 0.0003 | 3301 | 1652 | 1.66 | 66.5 | 32.2 | 2.24
8 | Ilu Abo | 6.97 | 28.99 | 760.9 | 0.0003 | 3263 | 1631 | 1.63 | 71.2 | 37.3 | 2.67
9 | Odo Nla | 6.89 | 28.86 | 760.6 | 0.0003 | 3207 | 1604 | 1.61 | 75.2 | 36.1 | 2.63
10 | Ikoriwo | 7.05 | 28.7 | 760.8 | 0.0003 | 3010 | 1505 | 1.5 | 81.9 | 35.3 | 2.53
11 | Oju Imole | 6.82 | 28.63 | 760.6 | 0.0003 | 29.67 | 1484 | 1.48 | 15 | 21.9 | 1.6
12 | Obe Nla | 6.61 | 29.57 | 760.2 | 0.0003 | 2957 | 1425 | 1.38 | -60.3 | 17.4 | 1.12
13 | Ile Pete | 6.43 | 29.07 | 760.1 | 0.0002 | 6855 | 3238 | 4.08 | 23.8 | 28.8 | 1.99
14 | Ilowo | 6.77 | 29.67 | 760.1 | 0.0002 | 6523 | 3290 | 3.45 | -22.9 | 19.8 | 1.76
15 | Idi-Ogba | 7.28 | 28.83 | 760 | 0.0091 | 108 | 53 | 0.004 | 99.9 | 12.7 | 0.95